学生阅览室屋面铺设彩钢瓦施工流程

1.清理屋面、水槽的SBS卷材，清洁屋面

2.屋面焊接大梁架子（5*10）加厚方管（2.0）

3.大梁上焊接支撑方管（4*6/1.5）

4.安装止水槽，包裹女儿墙（铁皮）

5.铺设彩钢瓦（盐城烨辉、加厚）

6.施工完成